## Лист1
Давление | 700 |  |  |  | 0.7 | МПа
Температура | 15 |  |  |  | 288.15 | Кельвин
Азот | 1 |  |  |  | 0.01
Углекислый газ | 0.07 |  |  |  | 0.0007
Плотность | 0.6784
Коэф.сжимаемости | 0.98812
Расход газа | 1199.88
Станд. расход газа | 7952.3012
Коэф.сжимаемости при ст.условиях |  |  | . |  |  |  |  | 0.050269 | 0.006 | 0.00063 | 4.025e-05
|  |  |  | 0.9981 |  |  |  | 0.043599 | 0.0019009
. |  |  | 700 | 798.6077
0.87653
Т2 | 83030.4225 |  |  |  | 0.9893
Xa2 | 0.0001
Xy2 | 4.9e-07 |  | Хэ2 | 0.97871
k | 0.33333 |  | Хэ3 | 0.96824
, |  |  |  | 16.1499 |  |  |  | 16.2881 | 0.28014 | 0.030807 | 15.9771
|  | 895.4222 |  | 766.7822
Нэ2 | 801780.9064
[5 empty] | -0.047578 |  |  | -0.42547 | 0.82555 | 0.38366
[7 empty] | 0.0054792 | 0.00087712 | 0.0016029 | 0.00073192 | 6.1191e-06
[7 empty] | -0.069478 | -8.2475e-07 | 1.2432e-06 | 5.0509e-07 | -8.6654e-08
|  |  |  | -0.0068264 |  |  | -0.1446 | 0.21349 | 0.07572
[5 empty] | -0.045003 |  |  | -0.33969 | 0.46443 | 0.16974
|  |  |  | -0.13382 |  |  | -0.86834 | 1.1634 | 0.42891
0.0025601
[9 empty] | -0.30249 | 0.56437 | 0.26263
[9 empty] | -0.0006407 | 0.00064642 | 0.0012185 | 0.00057138 | -7.1553e-07
[9 empty] | 0.0039423 | -3.328e-07 | 6.4304e-07 | 3.0531e-07 | 4.9169e-09
|  |  |  | 0.0014344 |  |  | 0.0078498 | 0.011496 | 0.0050804
|  |  |  | 0.0051544 |  |  | 0.0020513 | 0.010053 | 0.0069499
[5 empty] | 0.0019672 |  | 0.0055207 | 0.0048585 | 0.001305
[5 empty] | 0.0032071 |  | 0.0035878 | 0.0023244 | 0.0027051
|  |  | 0.73902 |  | 0.72 | 1.875e-05 | 31.85 | 1014.4225 | 0.01902
|  | 0.94359 |  |  | 0.92 | 18.15 | 0.023595
[5 empty] | -0.0472 |  | -0.046565 | -0.054404 | -0.00053822 | 0.0063667 | 0.079791 | 9.5593e-05
[7 empty] | -6.8264e-07 | -6.3004e-07 | -6.557e-08
[6 empty] | 0.002544 |  | 0.0024788 | 0.027705 | 0.0021106 | 5.8475e-05 | 0.0018909 | 0.0032327 | 6.1127e-06
[8 empty] | 0.00028005 | 4.8728e-07 | 4.5706e-05 | 1.2181e-07 | 1.3379e-06 | 5.4614e-09
[8 empty] | 1.4344e-09 | 4.1311e-10 | 4.7145e-11 | 1.768e-12
| 0.0019546 |  |  |  | -0.041372
| 0.95863 |  |  |  |  | 0.94087 |  | -0.039418 | -0.059126
|  | 0.95659 | [5 empty] | 0.88524 | 0.88095 | 0.0042955 | 0.87533
|  | 0.98624 |  | 1.0021 | 2.9587 | 0.98624
| 2695.7809 |  | Tc | 273.15
|  |  | Pc | 0.10132
|  | 7952.3012 |  |  |  |  | 1.012 | 0.0024293